|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISTOČNO PROČELJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
| 1.Doprema,postava,te nakon demontaže odnos cijevne fasadne skele | m2 | 150,00 |  |  |
| 2. Mjestimično otucanje podbuhle i trule žbuke | m2 | 30,00 |  |  |
| 3. Mjestimično žbukanje otučenih dijelova žbuke | m2 | 30,00 |  |  |
| 4. Struganje i priprema bojanih zidova |  | 50,00 |  |  |
| 5. Nabava i doprema materijala,te bojanje zidova fasadnom bojom kao postojeća  | m2 | 80,00 |  |  |
| 6. Izrada i ugradnja bakrenog horizontalnog kanala | m2 | 10,00 |  |  |

SANACIJA ISTOČNOG I SJEVERNOG PROČELJA NA UMJETNIČKOJ ŠKOLI LUKE SORKOČEVIĆA-tehničke specifikacije (troškovnik)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SJEVERNO PROČELJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
| 1.Doprema,postava,te nakon demontaže odnos cijevne fasadne skele | m2 | 180,00 |  |  |
| 2. Mjestimično otucanje podbuhle i trule žbuke | m2 | 20,00 |  |  |
| 3. Mjestimično žbukanje otučenih dijelova žbuke | m2 | 20,00 |  |  |
| 4. Struganje i priprema bojanih zidova | m2 | 150,00 |  |  |
| 5. Nabava i doprema materijala,te bojanje zidova fasadnom bojom kao postojeća | m2 | 170,00 |  |  |

REKAPITULACIJA

|  |  |
| --- | --- |
| ISTOČNO PROČELJE -CIJENA |  |
| SJEVERNO PROČELJE-CIJENA |  |
| UKUPNO |  |
| PDV 25% |  |
| UKUPNO |  |